Centrum Onkologii 
im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

ul. I. Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

Dotyczy: Znak sprawy: F-414-001-026 edycja 3

W nawiązaniu do prośby o złożenie oferty na „Uzupełnienie wyposażenia do dozymetrii in vivo podczas procedur radioterapeutycznych, kompatybilne z posiadanymi przez Centrum Onkologii przyrządami IVD2TM produkcji firmy SUN NUCLEAR CORPORATION” (Znak sprawy: F-414-001-026 edycja 3), prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie niżej wymienionych kwestii:

Pytanie 1:

Dotyczy pozycji „Pozostałe informacje” w „Ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert” i zdania „Załącznik nr 5 Oświadczenie producenta o dostępności serwisu na terenie kraju”:

Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści oświadczenie Wykonawcy o dostępności serwisu na terenie kraju, zamiast oświadczenia producenta, jeśli Wykonawca jest jedynym i wyłącznym autoryzowanym przedstawicielem tego producenta mającego siedzibę w USA?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje i dopuści oświadczenie Wykonawcy o dostępności serwisu na terenie kraju, zamiast oświadczenia producenta, jeśli Wykonawca jest jedynym i wyłącznym autoryzowanym przedstawicielem tego producenta mającego siedzibę w USA.

Pytanie 2:

Dotyczy §4 ust. 10 Załącznika nr 2 do Ogłoszenia (Wzór umowy):

Prosimy o modyfikację dotychczasowej treści tego punktu na następujący:

„Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Kupującego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 25 dni roboczych.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść §4 ust. 10 Załącznika nr 2 do Ogłoszenia (Wzór umowy) na następującą:

„Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Kupującego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 25 dni roboczych.”

Pytanie 3:

Dotyczy pozycji „Pozostałe informacje” w „Ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert” i zdania „Załącznik nr 4 Materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu 
(w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem)”:

Prosimy o modyfikację dotychczasowej treści tego punktu na następujący:

„Załącznik nr 4 Materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu 
(w języku polskim lub w języku angielskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem)”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 4 na następującą:

„Załącznik nr 4 Materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku polskim lub w języku angielskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem)”.