|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość /szt.** |
|  | **Igła biopsyjna, jałowa**, kompatybilna z systemem do biopsji mammotomicznej wspomaganej próżnią **Bexcore,** posiadająca dren o długości 109mm, rozmiar igły 8G i 10G ( do wyboru przez Zamawiającego). | **150** |

1. Zamawiający wymaga kompletnych właściwych dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20maja 2010 r., **( certyfikat WE, deklaracja zgodności**)
2. Katalog/ wyciąg z katalogu w języku polskim, zawierający oferowane produkty zawarte w specyfikacji,
3. Dokument wystawiony przez producenta na potwierdzenie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wymaga maksymalnie 7-dniowego (liczonego jako dni kalendarzowe) terminu realizacji od dnia następującego po złożeniu zamówienia.