**Akcesoria do biopsji mammotomicznej wspomaganej próżnią.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość / sztuk** |
|  |  **Igła do biopsji wspomagana próżnią pod kontrolą stereotaksji**. Igła do biopsji gruboigłowej w rozmiarze **9G i 12G** (do wyboru przez Zamawiającego). Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszczący przynajmniej 15 wycinków. Funkcja obrotu igły 360 st. przy nieruchomej rękojeści, ostrze w kształcie trokara. Możliwość podania środka anestetycznego ręcznie lub automatycznie (niewielka ilość środka co każde cięcie) oraz znacznika tkankowego w trakcie zabiegu (znacznik podawany przez prowadnik pozostawiony w piersi po wyjęciu igły). Igła zapewniająca szybki proces pobierania próbek (max 5s), Każda **igła wyposażona w zestaw drenów ssąco-płuczących zapakowanych w jednym sterylnym opakowaniu, zapewniająca większą aseptyczność procedury.** | **100** |
|  | **Jednorazowy pojemnik** wymienny na treść po płukaniu bioptatu. | **100** |
|  | **Prowadnik do igły** do biopsji stereotaktycznej, kompatybilny z igłami do biopsji w rozmiarach 9G i 12G. | **100** |
|  | **Znacznik tkankowy** do oznaczania miejsca pobrania tkanki, jednorazowy, kompatybilny z igłami do biopsji w rozmiarach 9G i 12G. | **10** |
| **WARTOŚĆ netto zł:** |  |

**Wymagania:**1. Dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka( niesterylnych, bez funkcji pomiarowej) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów  medycznych.
Dla wyrobów medycznych o wyższych klasach Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów  medycznych
oraz certyfikatu zgodności.
2. Katalog/ wyciąg z katalogu/karta danych technicznych/inny
dokument potwierdzający spełnianie wymagań zawartych w
opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga maksymalnie 7-dniowego (liczonego jako dni kalendarzowe) terminu realizacji od dnia następującego po złożeniu zamówienia.

Wymagamy aby dokumenty załączone wraz z ofertą były w j. polskim (dla
pkt. 1 wymagamy przedłożenia oryginałów wraz z tłumaczeniem)